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Регламент подключения (технологического присоединения) 
[bookmark: _GoBack]объектов капитального строительства к сетям водоснабжения, водоотведения на территории Тавдинского городского округа, находящимися в хозяйственном ведении Муниципального унитарного предприятия Тавдинского городского округа «Тавдинские инженерные системы»

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент разработан в соответствии со следующими нормативными актами:
-Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
-Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;
-Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004. № 190-ФЗ;
-Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
-Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения»;
-Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013	№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
Настоящий регламент определяет требования, порядок действий и ответственность муниципального унитарного предприятия Тавдинского городского округа «Тавдинские инженерные системы» (далее по тексту - МУП ТГО «ТИС») при подключении строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства юридических и физических лиц к сетям водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых МУП ТГО «ТИС».
Действие настоящего Регламента распространяется на все случаи подключения, том числе опосредованного, к сетям водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых МУП ТГО «ТИС», строящихся, реконструируемых построенных, но не подключенных зданий, строений, сооружений капитального строительства юридических и физических лиц, включая порядок предоставления технических условий, критерии определения возможности подключения, подачи и рассмотрения заявления о подключении, заключения договоров о подключении, выдачи и исполнения технических условия для присоединения.

1.2. В настоящем регламенте используются следующие понятия:
-предприятие - МУП ТГО «ТИС»
-технические условия (ТУ) - документ, определяющий техническую возможность подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и (или) водоотведения;
-подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения - процесс, дающий возможность осуществления подключения строящихся (реконструированных) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
-точка подключения - место соединение сетей инженерно-технического обеспечения с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения строящегося (реконструированного) объекта капитального строительства к системам водоснабжения и водоотведения; 
-объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;
-объект индивидуального жилищного строительства - отдельностоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи;
-заявитель - юридическое или физическое лицо, направившее в предприятие заявление: на подключение объектов капитального строительства, принадлежащих данному лицу на праве собственности или на ином, предусмотренном федеральными законами основании, к водопроводным и канализационным сетям предприятия;

2. Подготовка и выдача ТУ или информации о плате за подключение объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

2.1. Целью получения ТУ является определение заявителем максимальной нагрузки в точке подключения.
2.2. ТУ для подключения планируемых к созданию (реконструкции) объектов капитального строительства (далее - объект) предоставляются по запросам:
-органов местного самоуправления;
-правообладателей земельных участков, на которых планируется создание (реконструкция) объектов, либо физических и (или) юридических лиц, действующих на основании доверенности на сбор технических условий для подключения объекта капитального строительства (реконструкции) к системам инженерно-технического обеспечения, выдаваемого в установленном законом порядке;
2.3. Орган местного самоуправления не позднее чем за 30 дней до даты принятия решения о проведении торгов по продаже права собственности (аренды) земельного участка или о предоставлении для строительства земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства предоставляет заинтересованным лицам технические условия.
Для получения технических условий, а также информации о плате за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения орган местного самоуправления в срок не позднее чем за 45 дней до даты принятия одного из указанных решений обращается на предприятие в случае если планируется подключение объектов капитального строительства к его сетям.
2.4. В случае если правообладатель земельного участка намерен осуществить реконструкцию объекта капитального строительства или подключение построенного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и если технические условия для его подключения отсутствовали либо истек срок их действия, а также если истек срок действия технических условий, выданных органом местного самоуправления в составе документов о предоставлении земельного участка, правообладатель в целях определения необходимой ему подключаемой нагрузки обращается в предприятие, осуществляющего эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым планируется подключение реконструированного (построенного) объекта капитального строительства, для получения технических условий.
2.5.Запрос органа местного самоуправления либо правообладателя земельного участка о предоставлении технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения должен содержать:
-наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;
-нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;
-правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателей земельного участка);
-информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;
-информацию о разрешенном использовании земельного участка;
-информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку; 
-необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения, а также виды подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения; планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);
-планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации).
2.6. Поступивший запрос подлежит регистрации на предприятии.
2.7. МУП ТГО «ТИС» в течение 14 рабочих дней с даты получения запроса определяет и предоставляет технические условия или информацию о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения либо мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
2.8. Технические условия должны содержать следующие данные:
-максимальная нагрузка в возможных точках подключения;
-срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определяемый, в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ;
-срок действия технических условий, исчисляемый с даты их выдачи и составляющий (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного строительства не менее 5 лет, а в остальных случаях не менее 3 лет. По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.
2.9. Информация о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения должна содержать:
-данные о тарифе на подключение, утвержденном на момент выдачи технических условий в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
-дату окончания срока действия указанного тарифа (если период действия этого тарифа истекает ранее окончания срока действия технических условий);
-дату повторного обращения за информацией о плате за подключение (если на момент выдачи технических условий тариф на подключение на период их действия не установлен).
2.10. В случае обращения правообладателя земельного участка, который намерен осуществить реконструкцию объекта капитального строительства или подключение построенного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, если технические условия на его подключение отсутствовали либо истек срок их действия, или в случае обращения органа местного самоуправления в целях получения информации о земельных участках, находящихся в границах застроенных территорий, предприятие составляет технические условия:
-на основе анализа резерва мощностей по производству соответствующих ресурсов и приему сточных вод и пропускной способности сетей инженерно-технического обеспечения, а в точках взаимного присоединения - совместно с организациями, осуществляющими эксплуатацию технологически связанных сетей инженерно-технического обеспечения с учетом указанного анализа;
-с учетом оценки альтернативных вариантов подключения объектов капитального строительства к существующим сетям инженерно-технического обеспечения;
-с учетом принятых такой организацией в соответствии с ранее выданными техническими условиями обязательств по обеспечению подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, а в отношении сетей водоснабжения и водоотведения также с учетом схем водоснабжения и водоотведения.
2.11. Предприятие представляет информацию о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в сроки определённые пунктом 2.7. настоящего Регламента.
2.12. Выдача технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется без взимания платы.

3. Заключение договора на технологическое присоединение

3.1. Для получения технических условий подключения заявитель направляет в предприятие заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименования заявителя (для физических лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес, наименование подключаемого объекта и кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключаемый объект, данные об общей подключаемой нагрузке с приложением следующих документов:
а) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;
б) заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
в) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного
пункта;
г) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;
д) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;
е) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод;
ж) сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения;
з) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.
В случае если заявитель ранее предоставлял указанные выше документы при получении условий подключения и сведения, содержащиеся в этих документах, не изменились, повторное предоставление документов не требуется.
3.2. Поступившее заявление подлежит регистрации в секретариате предприятия.
3.3. Предприятие в течение 10 рабочих дней после получения (регистрации) заявления о подключении и соответствующего пакета документов:
-рассматривает полученные документы и проверяет их на соответствие перечню, указанному в пункте 3.1. настоящего Регламента, а также соответствие представленного баланса водопотребления и водоотведения назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений.
-определяет, к какому объекту (участку сети) централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения должно осуществляться подключение (технологическое присоединение);
-оценивает техническую возможность подключения (технологического присоединения) и наличие мероприятий, обеспечивающих такую техническую возможность, в инвестиционной программе предприятия.
3.4. В случае некомплектности представленных документов или несоответствия представленного баланса водопотребления и водоотведения назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений предприятие готовит отказ заявителю в принятии документов к рассмотрению.
Предприятие в течение указанных в пункте 3.3. 10 рабочих дней возвращает их заявителю с указанием причин отказа в рассмотрении, в том числе направляет заявителю предложения по корректировке баланса водопотребления и водоотведения.
3.5. В случае принятия документов заявителя к рассмотрению и наличия технической возможности подключения (технологического присоединения), а также при условии наличия в инвестиционных программах мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), предприятие в течение 30 календарных дней направляет заявителю подписанный договор о подключении с приложением технических условий подключения (технологического присоединения) и расчета платы за подключение (технологическое присоединение).
3.6. В технических условиях на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения должны быть указаны:
а) срок действия условий подключения (технологического присоединения);
б) точка подключения (технологического присоединения) (адрес, координаты);
в) технические требования к объектам капитального строительства заявителя, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения), а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения (технологического присоединения);
г) гарантируемый свободный напор в месте подключения (технологического присоединения) и геодезическая отметка верха трубы;
д) разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска);
е) требования по установке приборов учета воды и устройству узла учета (требования к прибору учета воды не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения);
ж) требования по обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения;
з) перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер;
и) границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетам МУП ТГО «ТИС» и заявителя.
3.7. В технических условиях на подключение (технологическое присоединение) централизованной системе водоотведения должны быть указаны:
а) срок действия условий подключения (технологического присоединения);
б) точка подключения (технологического присоединения) (адрес, номер колодца или камеры, координаты);
в) технические требования к объектам капитального строительства заявителя, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения), а также к, выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения (технологического присоединения);
г) отметки лотков в местах подключения (технологического присоединения)
д) нормативы водоотведения, требования к составу и свойствам сточных вод, режим отведения сточных вод;
е) требования к устройствам, предназначенным для отбора проб и учета объема и свойств сточных вод (требования к приборам учета объема сточных вод не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения);
ж) требования по сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, которые должны быть учтены в плане снижения сбросов;
з) границы эксплуатационной ответственности по сетям водоотведения предприятия и заявителя.
3.8. Договор о подключении является публичным.
3.9. Внесение заявителем платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении осуществляется в следующем порядке:
а) 15 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении;
б) 50 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней со дня заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения (технологического присоединения);
в) 35 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объекты заказчика, но не позднее выполнения условий подачи ресурсов и (или) отведения (приема) сточных вод.
В случае если сроки фактического присоединения объекта заявителя не соблюдаются в связи с действиями (бездействием) заявителя и структурными подразделениями предприятия выполнены все необходимые для создания технической возможности подключения (технологического присоединения) и осуществления фактического присоединения мероприятия, оставшаяся доля платы вносится заявителем не позднее срока подключения (технологического присоединения) по договору о подключении.
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заявителем обязательств по оплате Бухгалтерия предприятия совместно с юридическим отделом оформляют документы с требованием от заявителя уплаты неустойки от суммы задолженности за каждый день просрочки в размере двукратной ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъявления: соответствующего требования.
Проект договора о подключении должен быть подписан заявителем в течение 30 календарных дней после его получения.
Для заключения договора о подключении по истечении этого срока, но в течение срока действия технических условий, заявитель вправе повторно обратиться с заявлением о подключении (технологическом присоединении), при этом повторного представления документов, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Регламента, не требуется, если фактические обстоятельства на день подачи нового заявления по сравнению с указанными в представленных ранее документах не изменились и являются актуальными на день повторного представления.
Предприятие представляет заявителю подписанный проект договора о подключении в течение 20 дней со дня получения повторного обращения.
3.15. Заявитель подписывает 2 экземпляра проекта договора о подключении и направляет 1 экземпляр в адрес предприятия с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор о подключении, если ранее такие документы не представлялись
3.16. Предприятие осуществляет регистрацию договоров.
3.16.1. Предприятие осуществляет контроль за соблюдением сроков и выполнением мероприятий ТУ.

4. Заключение договора на технологическое присоединение в случае отсутствия технической
возможности присоединения.

4.1. Техническая возможность подключения существует при наличии:
-резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема воды (стоков);
-резерва мощности по производству ресурса (дополнительного объема воды) и по очистке увеличенного объема сточных вод.
4.2. При отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения) вследствие отсутствия свободной мощности (пропускной способности сетей и сооружений) и при отсутствии резерва мощности по производству соответствующего ресурса, необходимых для осуществления холодного водоснабжения и (или) водоотведения, и при отсутствии в инвестиционной программе мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), предприятие, в течение 30 дней со дня поступления обращения заявителя обращается в уполномоченный орган исполнительной власти (орган местного самоуправления - в случае передачи полномочий по утверждению инвестиционных программ) с предложением о включении в инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя, об установлении индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) и об учете расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), при установлении тарифов этой организации на очередной период регулирования.
4.3. В случае отсутствия на дату обращения заявителя утвержденных в установленном порядке тарифов на подключение (технологическое присоединение), но при включении мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно- технического обеспечения в утвержденную инвестиционную программу организации водопроводно-канализационного хозяйства, заключение договора о подключении откладывается до момента установления указанных тарифов.
4.4. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение 30 дней со дня поступления указанного в 4.2. настоящего Регламента обращения рассматривает такое обращение и принимает решение о включении в инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), о применении тарифа на подключение (технологическое присоединение) или индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) и определяет финансовые потребности, необходимые для обеспечения технической возможности подключения (технологического присоединения), или принимает решение об отказе во включении в инвестиционную программу указанных мероприятий с обоснованием принятого решения и направляет уведомление о принятом решении в адрес предприятия.
4.5. В случае принятия уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о включении в инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), финансовые потребности предприятия, необходимые для обеспечения технической возможности подключения (технологического присоединения), учитываются при установлении индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) или тарифов предприятия на очередной период регулирования, сроки осуществления подключения (технологического присоединения) устанавливаются в соответствии со сроками завершения реализации этих мероприятий.
4.6. Предприятие направляет заявителю проект договора о подключении и условия подключения (технологического присоединения) не позднее 10 рабочих дней после внесения изменений в инвестиционную программу и определения размера платы за подключение (технологическое присоединение).
4.7. Проект договора о подключении должен быть подписан заявителем в течение 30 дней после его получения предприятия.
В случае если заявитель не представил подписанный договор о подключении в указанный срок либо предложение об изменении представленного проекта договора о подключении в части, не противоречащей положениям Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и условиям типового договора, утверждаемого Правительством Российской Федерации, предприятие информирует заявителя:
а) об отказе подписания договора о подключении;
б) об увеличении срока осуществления подключения (технологического присоединения), предусмотренный договором о подключении;
в) предприятие направляет в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации предложения по исключению из инвестиционной программы мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), или изменению сроков реализации таких мероприятий.
4.8. Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения при наличии на день заключения договора о подключении технической возможности подключения (технологического присоединения) осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если:
- более длительные сроки не указаны в заявке заявителя или в договоре;
-заявитель сам отказался от подписания договора после установления тарифа;

5. Присоединение объекта к сетям водоснабжения и водоотведения

5.1. Фактическое подключение объекта к централизованной системе холодного водоснабжения при условии выполнения Сторонами технических условий и внесения платы за подключение (технологическое присоединение).
5.2. Объект считается подключенным к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения с даты подписания сторонами акта о подключении подтверждающего выполнение сторонами технических условий и иных обязательств по договору о подключении, и подписания акта о разграничении балансовой принадлежности сетей.
5.3. В течение 10 рабочих дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта заказчик обязан провести работы по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта. Работы по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования могут выполняться МУП ТГО «ТИС» по отдельному возмездному договору.
В случае выполнения работ по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования заказчиком собственными силами либо с привлечением третьего лица на основании отдельного договора МУП ТГО «ТИС» осуществляет контроль за выполнением указанных мероприятий.

6. Выполнение условий подачи ресурсов

6.1. Водоснабжение и (или) водоотведение объекта осуществляется МУП ТГО «ТИС» после подписания сторонами акта о подключении объекта, акта о подаче ресурса и заключения договора холодного водоснабжения, договора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с даты, определенной таким договором. Процедура заключения договора на водоснабжение и водоотведение осуществляется на основании действующего законодательства.










Приложение № 1
к Регламенту о технологическом присоединении объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения МУП ТГО «Тавдинские инженерные системы»

Директору МУП ТГО 
«Тавдинские инженерные системы»
А.Д. Коростелеву 
Заявитель _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче технических условий или информации о плате за подключение к сетям водоснабжения и
(ши) водоотведения

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 г. «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» прошу выдать технические условия или информацию о плате за подключение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения объекта:
___________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)
по адресу: ____________________________________________________________________________________
к сетям инженерно-технического обеспечения: по водоснабжению и/или водоотведению
                                               (нужное подчеркнуть)
Исходные данные:
Наименование заявителя:
Наименование/ Ф. И. О._________________________________________________________________________
Место нахождения (регистрации) заявителя ______________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________________________________
Планируемая величина подключаемой нагрузки ресурса (куб. м, в сутки) (при наличии информации)
Водопотребление ______________ куб. м./ в сут.
водоотведение	_________________ куб. м./ в сут.
пожаротушение: внутреннее (количество ПК ____), наружное _________________________________________
Кадастровый номер земельного участка _________________________________________________________
Разрешенное использование земельного участка: _________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Планируемая дата ввода в эксплуатацию объекта (при наличии информации): ________________________
Приложения (пункт 8 Правил № 83 от 13.02.2006 г.)
1. Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос.
2. Заверенные копии документов на земельный участок (для правообладателя земельного участка).
3. Информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства.
4. Информацию о разрешенном использовании земельного участка.

Подписанием настоящего заявления даю свое согласие на сбор, обработку и хранение персональных данных в целях получения технических условий на подключение и дальнейшие правоотношения по водоснабжению и/или водоотведению.

«___» ____________ 20__ г.

Подпись заявителя _________________________________/__________________________/









Приложение № 2
к Регламенту о технологическом присоединении объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения МУП ТГО «Тавдинские инженерные системы»

Директору МУП ТГО
«Тавдинские инженерные системы»
А.Д. Коростелеву
Заявитель _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о подключении (технологическом присоединении) объекта к централизованной системе холодного
водоснабжения и/или водоотведения МУП ТГО «Тавдинские инженерные системы»

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 644 от 29.07.2013 г. «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Прошу заключить договор о подключении объекта к сетям водоснабжения и (или) водоотведения и выдать условия его подключения к сетям водоснабжения и (или) водоотведения МУП ТГО «Тавдинские инженерные системы», определить и предоставить технические условия на подключение объекта:
________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)
по адресу: _______________________________________________________________________________________
к сетям инженерно-технического обеспечения: по водоснабжению и/или водоотведению
                                         (подчеркнуть нужное)
Исходные данные:
Заявитель: Наименование/Ф.И.О. ___________________________________________________________________
Место нахождения (регистрации) заявителя _________________________________________________________
Почтовый (фактический) адрес _____________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка ____________________________________________________________
Дата подключения объекта: _______________________________________________________________________
Номер и дата полученных ранее технических условий (при наличии) ___________________________________
Общая подключаемая нагрузка:
водопотребление ____________ куб. м./сут (________ куб. м./час)
водоотведение ______________ куб. м./сут. (________ куб. м./час)
Приложения (предусмотрены п. 90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения утв. Постановлением Правительства № 644 от 29.07.2013 г.)
-копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;
-нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
-ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;
-топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями)
-информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;
-баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод;
-сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения;
-сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.
Подписанием настоящего заявления даю свое согласие на сбор, обработку и хранение персональных данных в целях получения технических условий на подключение и дальнейшие правоотношения по водоснабжению и/или водоотведению.
«___» _____________ 20___г.
Подпись ______________________________/	_______________________/




Приложение № 3
к Регламенту о технологическом присоединении объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения МУП ТГО «Тавдинские инженерные системы»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на определение необходимой подключаемой нагрузки к централизованной системе водоснабжения (водоотведения)

№ _____                                                                                                                             от «___» _____________ 20__ г.

Основание ______________________________________________________________________________________
Объект подключения _____________________________________________________________________________
Местонахождение объекта _________________________________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка ______________________________________________________________
Заявитель _______________________________________________________________________________________
Возможные точки подключения к централизованной системе водоснабжения (водоотведения)
________________________________________________________________________________________________
Максимальная нагрузка в возможных точках подключения ______________________________________________
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определяемый в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ ___________________
Срок действия технических условий _________________________________________________________________



МУП ТГО «Тавдинские инженерные системы»                                                      Заявитель

Директор
__________________ А.Д. Коростелев                                                                                 _______________________
/________/
м.п.
«___»_____________ 20__г.                                                                                  «___» ______________ 20__ г.






























Приложение № 4
 к Регламенту о технологическом присоединении объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения МУП ТГО «Тавдинские инженерные системы»


ИНФОРМАЦИЯ 
о плате за подключение объекта капитального строительства к централизованной системе 
водоснабжения (водоотведения)

№ _____                                                                                                              от «___» _________________ 20__ г.


Тариф на технологическое присоединение к централизованной системе водоснабжения (водоотведения) утвержден Постановлением Региональной энергетической комиссии по Свердловской области 
от ____________________ № ___________________:
к централизованной системе водоснабжения _______________________
к централизованной системе водоотведения ________________________
Дата окончания срока действия тарифа ____________________________
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение ______________


Директор МУП ТГО 
«Тавдинские инженерные системы» ____________________________ А.Д. Коростелев






































Приложение № 5 
к Регламенту о технологическом присоединении объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения МУП ТГО «Тавдинские инженерные системы»


ЗАЯВИТЕЛЮ
________________________
адрес:___________________
________________________




МУП ТГО «Тавдинские инженерные системы» в ответ на Ваше заявление от ____________ 20__ г. сообщает о том, что техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта расположенного по адресу:
_________________________________________________________________________________________________ к централизованной системе холодного водоснабжения, водоотведения имеется (не имеется). 
Ваши документы приняты (не приняты) к рассмотрению.


Директор МУП ТГО 
«Тавдинские инженерные системы» ____________________ А.Д. Коростелев






































Приложение № 6
к Регламенту о технологическом присоединении объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения МУП ТГО «Тавдинские инженерные системы»



ЗАЯВИТЕЛЮ
__________________________
адрес:_____________________
__________________________




МУП ТГО «Тавдинские инженерные системы» в ответ на Ваше заявление от ______________ 20__ г. сообщает о том, что для подключения объекта __________________, расположенного по адресу: ___________________________________, отсутствует техническая возможность подключения (технологического присоединения) (указать причину)____________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________.
МУП ТГО «Тавдинские инженерные системы» «__» _______________ 20__ г. обратилось в Администрацию Тавдинского городского округа с предложением о включении в инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя, об установлении индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение).
О принятом решении Вам будет сообщено в сроки, установленные действующим законодательством.


Директор МУП ТГО 
«Тавдинские инженерные системы» ______________________ А.Д. Коростелев
































Приложение № 7
к Регламенту о технологическом присоединении объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения МУП ТГО «Тавдинские инженерные системы»

ТИПОВОЙ ДОГОВОР 
о подключении (технологическом присоединении)
к централизованной системе холодного водоснабжения
(для юридических лиц)

КОНТРАКТ № _________
на коммунальные услуги

г. Тавда                                                                                                                                     «__» _____________ 20__г.

МУП ТГО «Тавдинские инженерные системы», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Коростелева Алексея Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________, с другой стороны в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1. Водоснабжение
1.1. Предмет и общие условия
1.1.1 Предметом настоящего Контракта является бесперебойное круглосуточное обеспечение Заказчика холодной водой (далее - холодное снабжение) на объект находящийся по адресу ________________________________________________________________________________________________
1.1.2. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется подавать заказчику через присоединенную сеть холодную воду, а Заказчик обязуется оплачивать, а также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении инженерных сетей и исправность используемых им приборов и оборудования. 
1.2. Количество подаваемой холодной воды
1.2.1. Предоставление Исполнителем Заказчику холодной воды, производится в необходимом для Заказчика объеме.
1.2.2 Исполнитель вправе без предварительного уведомления Заказчика приостановить предоставление коммунальных услуг в случае:
-возникновения или угрозы возникновения аварийных ситуаций на оборудовании или сетях, по которым осуществляется водоснабжение;
-возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их локализации и устранения.
1.2.3. Исполнитель вправе приостановить или ограничить предоставление коммунальных услуг через месяц после письменного предупреждения (уведомления) Заказчика в случае:
1.2.3.1. Неполной оплаты Заказчика услуг по водоснабжению (под неполной оплатой понимается наличие у Заказчика задолженности по оплате, превышающей 6 ежемесячных размеров платы, определенной исходя из соответствующих нормативов потребления коммунальных услуг и тарифов, действующих на день ограничения предоставления услуг по водоснабжению, при условии отсутствия соглашения о погашении задолженности, заключенного Заказчиком с Исполнителем, и (или) при невыполнении условий такого соглашения);
1.2.3.2. Выявления факта самовольного подключения Заказчика к внутридомовым инженерным системам;
1.2.3.3. Получения соответствующего предписания уполномоченных государственных или муниципальных органов;
1.2.3.4. Неудовлетворительного состояния внутридомовых инженерных систем, (за техническое состояние которых отвечает Заказчик), угрожающего аварией или создающего угрозу жизни и безопасности граждан.
1.2.4. Исполнитель при наличии вины Заказчика вправе после письменного предупреждения приостановить или ограничить предоставление водоснабжения в случае, указанном в подпункте 1.2.4.1. настоящего Контракта, в следующем порядке:
1.2.4.1. Исполнитель направляет Заказчику письменное уведомление о том, что в случае непогашения им задолженности в течении месяца с момента направления указанного уведомления предоставление ему водоснабжения может быть приостановлено и (или) ограничено;
1.2.4.2. При непогашении задолженности в течение установленного в уведомлении срока Исполнителя вправе ограничить предоставление водоснабжения с предварительным (за 3 суток) письменным извещением Заказчика;
1.2.4.3. В случае непогашения образовавшейся задолженности и по истечении месяца со дня введения ограничения предоставления энергии Исполнителем имеет право приостановить предоставление водоснабжения.
1.2.5. Приостановление или ограничение предоставления водоснабжения может осуществляться до ликвидации задолженности или устранения выявленных нарушений. Предоставление водоснабжения возобновляется в течение 2-х календарных дней с момента устранения причин, указанных в пунктах 1.2.4. настоящего договора, в том числе с момента полного погашения Заказчиком задолженности.
1.2.6. При ограничении предоставления водоснабжения Исполнитель вправе временно уменьшить объемы (количество) подачи Заказчику водоснабжения или ввести режимное предоставление.
1.2.7. Приостановление или ограничение предоставления водоснабжения не может считаться расторжение Контракта.
1.3. Тарифы и расчет холодной воды.
1.3.1. Тарифы на водоснабжение, утверждается Постановлением РЭК Свердловской области 
№ _______ от «___» ________________ 20__ г. равен с «___» ____________ 20__ г. по «___» ___________ 20__ г.
              руб. за 1 куб .м, с «___» ______________ 20__ г. по «___» _______________ 20__ г.
             руб. за 1 куб .м.
1.3.2. Расчеты стоимости потребленной Заказчиком холодной воды производится ежемесячно за расчетный месяц по ставкам тарифа, действующим в период принятия холодной воды Заказчиком 
согласно приложению № 1

2. Водоотведение (канализация)
2.1. Предмет Контракта
2.1.1 Предметом Контракта является оказание Исполнителем Заказчику услуг по отводу бытовых стоков присоединенной сети (водоотведение).
2.2. Учет объема водоотведения и расчет его стоимости.
2.2.1.Учёт объёма отведения сточных вод производится как суммарный объём потребления холодной воды согласно приложению № 1
2.2.2. Стоимость услуг на водоотведение устанавливаются исходя из утвержденной Постановлением РЭК Свердловской области № ______ от «___»_____________ 20__ г. равен с «___» __________ 20__ г. 
по «___» _____________ 20__ г.              руб. за 1 куб. м, с «___» _______________ 20__ г. 
по «___» _____________.20__ г.             руб. за 1 куб .м.

3. Оплата за коммунальные услуги
3.1.Оплата стоимости потребляемых Заказчиком коммунальных услуг, осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя в сроки, установленные настоящим Контрактом, либо в порядке, установленном в законодательстве.
3.2 Исполнитель выставляет Заказчику, счет - фактуру и акт выполненных работ до 10 - го числа месяца, следующего за расчетным, за коммунальные услуги в расчетном месяце.
3.3.Один экземпляр подписанного акта Заказчиком возвращается Исполнителю, в случае не возвращения акта в течение месяца (за расчетным) и при отсутствии претензии к Исполнителю, акт считается принятым в редакции Исполнителя.
3.4.Оплата потребляемой Заказчиком в расчетном месяце за коммунальные услуги производится на основании выставляемых Исполнителем счет - фактуры и акта выполненных работ.
3.5.Заказчик производит оплату - до 20-го числа месяца, следующего за расчетным.
3.6. Общая сумма по Контракту составляет ______________ руб. 

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Права Исполнителя
4.1.1.Осуществлять контроль за правильностью учета объемов коммунальных услуг Заказчика.
4.1.2.Отказать в выдаче технических условий на присоединение к системам водоснабжения в случае отсутствия технической возможности.
4.1.3.Получать от Заказчика необходимые сведения и материалы, относящиеся к его системам водоснабжения и водоотведения.
4.1.4.Требовать от Заказчика проведения не реже одного раза в квартал сверку расчетов с оформлением в течение 5 дней актов сверки платежей по форме, установленной Исполнителя. Если после запроса Исполнителя Заказчик не представит подписанный акт сверки задолженности в течение 30 дней после запроса, акт считается принятым в редакции Исполнителя.
4.1.5.Беспрепятственного доступа в рабочее время суток к водопотребляющему оборудованию, приборам и средствам учета, необходимой технической и оперативной документации Заказчика для:
- контроля по приборам и средствам учета за соблюдением установленных режимов и согласованных объемов водопотребления;
- проверок водоиспользующих установок, присоединенных к сети Исполнителя;
- проведение мероприятий по прекращению (ограничению) подачи (потребления) холодной воды в связи с нарушением Заказчика условия Контракта.
4.1.6. Выдавать технические условия на установку приборов и средств учета холодной воды и водоотведения.
4.2. Обязанности Исполнителя
4.2.1.Подавать Заказчику холодную воду в необходимом для него объеме, круглосуточно в течение года,
4.2.2.По требованию Заказчика направлять своего представителя для выяснения причин непредставления водоснабжения (с составлением соответствующего акта),
4.2.3.Проводить производственный лабораторный контроль качества холодной воды на магистрали Исполнителя.
4.2.4.Исполнитель обязан обеспечить объёмы отведения сточных вод в соответствии с нормативами потребления холодной воды.
4.2.5.Принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на системах водоснабжения в сроки, установленные нормативно- технической документацией, и возобновлению действия систем с соблюдением санитарных правил и норм.
4.2.6.В течении 7 (семи) рабочих дней (с момента наступления обстоятельств) уведомлять Заказчика об изменениях юридического адреса и/или адреса для переписки, банковских реквизитов, наименования, ведомственной принадлежности и/или формы собственности и других реквизитов, влияющих на надлежащее исполнение настоящего Контракта.
4.3. Права Заказчика
4.3.1.Получать в необходимых объемах холодную воду.
4.3.2.Требовать поддержания показателей количества холодной воды в соответствии с настоящим договором.
4.3.3.Заявлять Исполнителю об ошибках, обнаруженных в платежных документах, и требовать их исправления. Подача заявления об ошибках в платежной документе не освобождает Заказчика от обязанности оплатить предоставленные услуги в установленный срок в объеме
фактического потребления.
4.4 Обязанности Заказчика
4.4.1. Надлежащим образом производить оплату потребления коммунальных услуг с соблюдением сроков, размера и порядка оплаты, установленных настоящим Контрактом.
4.4.2. Обеспечивать работникам Исполнителя бесперебойный доступ в рабочее время суток к водопотребляющим, канализационным установкам и приборам учета.
4.4.3. Уведомлять Исполнителя:
- обо всех нарушениях схем и неисправностях в работе приборов и средств учета водоснабжения-не позднее суток с момента обнаружения;
- об авариях, возникающих при использовании систем водоснабжения и водоотведения, приборов учета-немедленно.
4.4.4.Поддерживать технически безопасное состояние своих систем холодного водоснабжения в соответствии с требованиями действующих нормативных актов и технических документов.
4.4.5.Не допускать на трассах холодного водоснабжения Исполнителя возведение построек, посадку деревьев и кустарников, а в подвальных и полуподвальных помещениях, принадлежащих Заказчику, в которых проходят транзитные трубопроводы, - постоянное нахождение людей и складирование материальных ценностей, возведение стен и перегородок, любую другую перепланировку помещения.
4.4.6.Подключать (присоединять) к своим сетям абонентов только с письменного разрешения Исполнителя.
4.4.7.Осуществлять замену приборов и средств учета по согласованному с Исполнителем проекту.
4.4.8.Информировать Исполнителя обо всех изменениях, касающихся объёмов водоотведения.
4.4.9. В течении 7 (семи) рабочих дней (с момента наступления обстоятельств) уведомлять Исполнителя об изменениях юридического адреса и/или адреса для переписки, банковских реквизитов, наименования, ведомственной принадлежности и/или формы собственности и других реквизитов, влияющих на надлежащее исполнение настоящего Контракта.

5. Ответственность сторон
5.1 Исполнитель не несет ответственность за недоотпуск коммунальных услуг, вызванный стихийными явлениями или ненадлежащим исполнением Заказчика своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом или действующим законодательством.
5.2 Настоящим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств будут служить решения (заявления) компетентных государственных органов или сообщения в официальных средствах массовой информации.
5.3. Исполнитель несёт материальную ответственность в полном объёме причинённых Заказчику убытков, возникших в результате неправомерных действий (бездействий) Исполнителя или его персонала при оказании услуг в рамках настоящего Контракта.

6. Дополнительное положение
6.1. По вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, стороны руководствуются законодательством.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, разрешается путем переговоров.
При невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров споры разрешаются в судебном порядке.
6.3. Контракт заключен в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с «__»_____________ 20__ г. по «___» ______________ 20__ г.
7.2. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке при уведомлении об этом Исполнителя и полной оплаты за коммунальные услуги.
7.3. Изменение, расторжение или прекращение действия настоящего Контракта не освобождает стороны от взаимных расчетов за поданные (потребленные) коммунальные услуги по настоящему Контракту.
7.4. Все приложения, дополнения и изменения условий настоящего Контракта совершаются в письменной форме с подписанием уполномоченным лицами Исполнителем и Заказчиком.
7.5. Признание недействительной части настоящего Контракта не влечет недействительности прочих его частей, если можно предложить, что настоящий Контракт был бы совершен (заключен, исполнен) и без включения недействительной части.
7.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой стороны.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Исполнитель                                                                                                               Заказчик

МУП ТГО «ТИС»

Директор

___________________ А.Д. Коростелев                                                              __________________________





























ТИПОВОЙ ДОГОВОР
о подключении (технологическом присоединении)
к централизованной системе холодного водоснабжения
(для физических лиц)

ДОГОВОР
на оказание услуг по водоснабжению для владельцев частных домов.


г. Тавда                                                                                                                                   «___» _____________ 20__ г.



Настоящий договор заключен между МУП ТГО «Тавдинские инженерные системы» в лице директора Коростелева Алексея Дмитриевича действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и владельца индивидуального жилого дома ____________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны.

1. «ЗАКАЗЧИК» ПОРУЧАЕТ, А «ИСПОЛНИТЕЛЬ» ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ»

2.1. «Исполнитель» обязан:
2.1.1. Своевременно принимать меры по подготовке проекта и заключения договора по предоставлению услуг.
2.2.2. Принимать своевременные меры по предупреждению и устранению нарушений предоставляемых услуг «Заказчику».
2.2.4. Своевременно информировать «Заказчика» об изменении качества услуг.
2.2.5. Не допускать нарушения технологических процессов и снижения качества услуг, предусматривать меры по повышению потребительских свойств и качества предоставляемых услуг.
2.2. «Исполнитель» имеет право:
2.2.1. Применять меры, предусмотренные договором, в случае нарушения «Заказчиком» сроков платежей.
2.2.2. Осуществлять контроль за потреблением услуг путем введения осмотров состояния инженерного оборудования у потребителя.
2.2.3. Прекращать предоставление услуг, в случае просрочки оплаты более трех месяцев или нарушение требований пункта 3.3. настоящего договора (до ликвидации задолженности или устранения выявленных нарушений).
2.2.4. Исполнитель имеет право прекратить подачу холодного водоснабжения в случае выявления факта самовольного подключения «Заказчика» к инженерным сетям.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

3.1. «Заказчик» обязан: 
3.1.1. Установить прибор учета потребления воды на вводе в дом. 
3.1.2. Своевременно в установленные сроки, оплачивать предоставленные услуги.
3.1.3. Не совершать действий, нарушающих порядок пользования услугами, установленный договором.
3.1.4. Соблюдать требования техники безопасности при пользовании услугами.
3.1.5. Допускать представителей «Исполнителя» услуг водоснабжения, для осмотра инженерного оборудования, приборов учета и контроля.
3.1.6. Обеспечивать техническое обслуживание, текущий, капитальный ремонт инженерного оборудования до центрального водопровода.
3.2. «Заказчик» имеет право. 
3.2.1. На получение услуг установленного качества.
3.2.2. Требовать от «Исполнителя» возмещения в полном объеме убытков и вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу вследствие недостатков в предоставлении услуг, а так же морального вреда в размере и порядке, определяемых в соответствии с законодательством
РФ.
3.2.3. На устранение «Исполнителем» выявленных недостатков в предоставлении услуг в установленные договором сроки.
3.2.4. На государственную и судебную защиту в соответствии с законодательством РФ в случае нарушения его прав.
3.3. «Заказчику» запрещается: 
3.3.1. Переоборудовать инженерные сети без согласования «Исполнителя».

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «ИСПОЛНИТЕЛЯ».

4.1. «Исполнитель» несет за качество ответственность предоставления услуг в соответствии с Законодательством РФ, настоящими правилами и договором.
4.2.«Исполнитель» освобождается от ответственности за нарушение качества предоставляемых услуг, если докажет, что оно произошло вследствие непреодолимой силы.

5. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ.

5.1. Платежи за оказание услуг производятся не позднее 10-го числа следующего за отчетным месяцем, согласно показаниям приборов учета.
5.2. За несвоевременное внесение платы за пользование водоснабжением, «Заказчик» выплачивает пеню в размере 0,1 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.
5.3. Тарифы на водоснабжение, утверждается Постановлением РЭК Свердловской области 
№ _______ от «___» ________________ 20__ г. равен с «___» ____________ 20__ г. по «___» ___________ 20__ г.
              руб. за 1 куб .м, с «___» ______________ 20__ г. по «___» _______________ 20__ г.
             руб. за 1 куб .м.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

6.1.Настоящий договор действует «___» _______________ 20__ г. по «___» _______________ 20__ г. 
6.2.Договор считается ежегодно продленным, если за месяц до окончания срока договора от сторон не поступит заявление о пересмотре или расторжении договора.
6.3.Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, или по согласованию сторон.

ПРИЛОЖЕНИЕ
	
	Количество

	Прописанных человек
	

	Стойлового содержания коровы (лошади) голов
	

	Стойлового содержания свиньи (козы) голов
	

	Поливочный период 100 м2 площади
	


Примечание:
Поливочный период                              - 4 месяца 
Период стойлового содержание скота - 7 месяцев
 
«Исполнитель» МУП ТГО                                                                                                 «Заказчик»
«Тавдинские инженерные системы»                                                                                         


__________________ А.Д. Коростелев                                                              _________________ (______________)















Приложение № 8
 к Регламенту о технологическом присоединении объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения МУП ТГО «Тавдинские инженерные системы»


АКТ 
о подключении (технологическом присоединении)
к централизованной системе водоотведения
________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в лице
_________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________________
(положение, устав, доверенность)
 с одной стороны, и _______________________________________________________________________________
(наименование заказчика)
именуемое в дальнейшем заказчик, в лице ____________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________________
(положение, устав, доверенность)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о том, что организация водопроводно-канализационного хозяйства выполнила мероприятия, предусмотренные правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения 
от «___» ________________ 20__ г. № ____, а именно: осуществила фактическое подключение объекта заказчика к централизованной системе водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства.
Максимальная величина мощности в точке (точках) подключения составляет: 
в точке 1 __________ м3/сут (__________ м3/час);
в точке 2 __________ м3/сут (__________ м3/час);
в точке 3 __________ м3/сут (__________ м3/час).
Величина подключенной нагрузки объекта водоотведения составляет:
в точке 1 __________ м3/сут (__________ м3/час);
в точке 2 __________ м3/сут (__________ м3/час);
в точке 3 __________ м3/сут (__________ м3/час).
Точка (точки) подключения объекта:
1. _________________________________.
2. _________________________________.
Организация водопроводно-                                                                        Заказчик
канализационного хозяйства

____________________________________________        ________________________________________

«___» ___________________ 20__ г.                                  «___» ____________________ 20__ г.

















Приложение № 9
к Регламенту о технологическом присоединении объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения МУП ТГО «Тавдинские инженерные системы»

АКТ
о разграничении балансовой принадлежности

________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем МУП ТГО «ТИС», в лице ____________________________________________________
                                                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________________
(положение, устав, доверенность)
с одной стороны, и _________________________________________________________________________________
(наименование заказчика)
именуемое в дальнейшем заказчиком, в лице __________________________________________________________
                                                                                 (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________________
(положение, устав, доверенность)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о том, что границей раздела балансовой принадлежности сетей водоотведения централизованной системы водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика является:
_________________________________________________________________________________________________


МУП ТГО «Тавдинские инженерные системы»                                                               Заказчик

_________________________________________                           ________________________________________
«___» ________________ 20__ г.                                                     «___» _____________________ 20__ г.

