Сведения по технологическому присоединению за III квартал 2019 года

МУП ТГО «Тавдинские инженерные системы»

| Наименование ресурса | Подключено | Исполнено | Отказано | Резерв мощности на источнике |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение | 4 | 4 | 0 | 58,61 Гкал/ч |
| Холодное водоснабжение | 27 | 25 | 2 | 4,30 т.м³/сут. |
| Водоотведение | 32 | 30 | 2 | 3,87 т.м³/сут. |